TOPKAL HOMOCISTEÍNA

(5 NÍVEIS)

TOPKAL CALIBRADOR HOMOCISTEÍNA (5 NIVELES)

MS 80115310197

INFORMACIÓN DE PEDIDO

| Nº de pedido | Presentación |
| --- | --- |
| 6190005KC | 5 x 1mL (Nível 1: 1 x 1 mL; Nível 2: 1 x 1 mL; Nível 3: 1 x 1 mL; Nível 4: 1 x 1 mL; Nível 5: 1 x 1 mL) |

FINALIDAD

Los calibradores Topkal Homocisteína (5 níveis) Kovalent se utilizan únicamente para la calibración de ensayos enzimáticos de homocisteína.

Solamente para uso diagnósticos in vitro.

RESUMEN

Los calibradores enzimáticos Topkal Homocisteína (5 níveis) Kovalent son conjuntos de 5 niveles de calibradores. Estos niveles se utilizan para realizar una calibración de varios puntos del ensayo Homocisteína Kovalent.

REACTIVOS

Componentes reactivos

- Base de suero humano y aditivos.

Componentes no reactivos

- Azida sódica (NaN3) < 0,1%

Los calibradores Topkal Homocisteína (5 níveis) Kovalent son conjuntos de 5 niveles de calibradores que se suministran en formato líquido. Los calibradores se fabrican a partir de una base de suero humano. Las concentraciones de los calibradores son específicas de cada lote y las concentraciones de homocisteína se indican en μmol/L.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Sólo para uso diagnóstico in vitro.

- Adopte las precauciones normales para manipular todos los reactivos de laboratorio. Durante la preparación de este conjunto de calibradores, se realizaron pruebas de todas las unidades de suero, mediante métodos aprobados por la FDA (Food and Drug Administration). Las muestras fueron consideradas negativa para el Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV I/II), Antígenos de superficie de la Hepatitis B (HBsAg) y Anticuerpos de la Hepatitis C (VHC). Dado que ningún método permite garantizar por completo la ausencia de agentes infecciosos, este material y todas las muestras de paciente deben manipularse como transmisores potenciales de enfermedades infecciosas y deben desecharse según este criterio.

- Información de seguridad adicional sobre el almacenamiento y manipulación de este producto se encuentra en su hoja de datos de seguridad. Para obtener la Hoja de Datos de Seguridad (SDS), póngase en contacto con Kovalent do Brasil Ltda.

- Evite el contacto con la piel y los ojos.

- Contiene azida de sodio, que puede reaccionar con las tuberías de plomo o cobre formando compuestos explosivos. Para eliminar este reactivo deséchelo con gran cantidad de agua.

PREPARACIÓN

El conjunto de calibradores de 5 niveles Topkal Homocisteína Kovalent se suministra en forma líquida. Antes de utilizarlo, agite suavemente los viales varias veces para asegurar su homogeneidad. Después de cada uso, vuelva a colocar rápidamente el tapón y almacénelo de nuevo a una temperatura de entre 2 y 8 °C.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar entre 2 y 8 °C. NO CONGELAR!.

Nota: Guarde el calibrador con la tapa herméticamente cerrada cuando no esté en uso.

Estabilidad

Cerrado: Estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, cuando se almacena a 2-8°C.

Abierto: Estable hasta por 60 días cuando se almacena a 2-8°C.

MATERIAIS PROPORCIONADOS

Topkal Homocisteína Kovalent se compone en frascos de líquidos.

MATERIALES REQUERIDOS, PERO NO SUMINISTRADOS

- Ensayo enzimático Homocisteína Kovalent.

- Equipo general de laboratorio.

PROCEDIMENTO

Prepare los calibradores tal como se indica en el apartado Preparación. Se recomienda utilizar una pipeta de 1,0 mL. Evite la formación de burbujas.

VALORES DE CALIBRACIÓN

El valor de concentración de analito de este calibrador es específico y válido para el lote correspondiente y se indica en la tabla de valores de cada lote involucrado.

**Cada laboratorio debe establecer acciones correctivas en caso de desviaciones en la recuperación del calibrador.

** Los cambios en los valores de analito definidos en este calibrador pueden ocurrir debido a la re-estandarización del material de referencia.

MANEJO DE RESIDUOS

Seguir lo dispuesto en la resolución vigente que establece normas técnicas para el manejo de residuos de los servicios de salud, así como otras prácticas de bioseguridad equivalentes.

GARANTÍA

Estas instrucciones de uso deben leerse detenidamente antes de usar el producto y la información contenida en ellas debe cumplirse estrictamente. La confiabilidad de los resultados de la prueba no se puede garantizar en caso de desviación de las instrucciones.

LITERATURA

- Eikelboom JW, et. al.Ann InternMed131:363-75, (1999)

- Scott J, Weir D. Q J Med89: 561-3 (1996)

- Nygard O,NEnglJMed.337(4):230-6(1997)

- Seshadri S.et al.N.Engl. J. Med. 346:477-483(2002)

- McLean R. et al. N. Engl. J. Med. 350: 2042-2049 (2004)

- Refsum H. Clinical Laboratory News Maio de 2002, pp 2-14

- Guttormsen ABet al. J Nutr. 124(10):1934-41 (1994)

- Vilasecaet al.Piscadela. Chem. 43: 690-692 (1997)

- Faure-Delanefet al. Am. J. Hum. Genet. 60: 999-1001 (1997).

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

Simbología utilizada

|  | Fabricante |
| --- | --- |
|  | Límite de temperatura |
|  | Producto sanitario de diagnóstico in vitro |
|  | Precaución |
|  | Consultar instrucciones de uso |
|  | Material reciclable |
|  | No rechace directamente al medio ambiente |
|  | Código de lote |
|  | Fecha de fabricación |
|  | Validez |
|  | Peligros biológicos |
|  | Altamente tóxico |
|  | Corrosivo |
|  | Dañino |

## FABRICANTE

## Kovalent do Brasil Ltda.

## Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jd. Bom Retiro

## São Gonçalo – RJ – CEP 24722-414 - Brasil

## www.kovalent.com.br

## CNPJ: 04.842.199/0001-56

## Fecha de caducidad y Cód. de Lote: CONSULTAR EL RÓTULO